## Sheet1
Metoda badania: grafitu i osnowy _ porównawcza.
Dane charakteryzu ące badanie; Badanie mikrostruktury grafitu przeprowadzono wg PN-EN ISO 945 przez porównanie mikrostruktury próbek nie trawionych z wzorcami zamieszczonymi normie. Badanie mikrostruktury osnowy przeprowadzono przez porównanie mikrostruktury próbek trawionych Z wzorcami, zamieszczonymi w normie PN-75/H-04661 Struktura typu ,ADI (Austenittferryt) nie występuje w skali wzorców osnowy zamieszczonych w normie PN-75/H-04661. Obserwacje mikroskopowe i zdjęcia mikrostruktury zostały wykonane za pomocą mikroskopu metalograficznego NEOPHOT 32 na zgładach metalograficznych; przy gotowanych zgodnie z instrukcją nr KBM/OO1 i trawionych w odczynniku MilFe wg PN-61/04503
Uwagi odnośnie niepewności badań: Brak | Badanie wykonał: Raport sporządził: Lab Mgr inż K. Hubner mg (data i podpis) | Sprawdził ratorium Badań Struktury dr Data i poddis) | Zatwierdził Kier. Zespołu Laboratoriów Badawczych: 'opiowski (data i podpis ROWNIK lboratoriów Wiesłou inz
Tyniki badań podane w raporcie odnoszą się wyłącznie do próbek przekazanych przy zamówieniu Raport niniejszy bez pisemnej zgody Instytutu Odlewnictwa nie może być powielany inaczej jak W całości tylko